## allgemein
Landeskirche (Bauabteilung)
Landeskirchenrat
Dezernat 5 / Referat 5a
Erfassungsbogen Heizung und Energieverbrauch |  |  |  | Version: 191009_1 | Seite 1
Anlage 2 der Baurichtlinie
| Datum: |  |  |  | Gebäudekennnr.:
Erfasser:
Objekt:
| Adresse: | Straße:
PLZ:
Ort:
| Ansprechperson: | Name:
Adresse:
Tel.:
E-Mail:
Gebäudedaten:
Baujahr:
Beheizte Fläche ca. (m²):
Anzahl Heizkörper:
Anlagendaten:
Energieträger(1):
Wärmeerzeuger(2):
Hersteller / Kesseltyp(3):
Baujahr:
Heizleistung (kW):
Art der Wärmeverteilung(4):
Brennstofflagerraum (Größe)(5):
Kirchenheizungsregelung / Typ:
Hydraulischer Abgleich(6):
Warmwasserversorgung(7):
Warmwassertemperatur:
Bemerkungen / Probleme:
Landeskirche (Bauabteilung)
Landeskirchenrat
Dezernat 5 / Referat 5a
Seite 2
Regelung Einstellwerte:
|  | Heizkreis 1 | Heizkreis 2 | Heizkreis 3 | Heizkreis 4
Nutzungseinheit(8):
Tag-Temperatur:
Nacht-Temperatur
Einstellung Heizkurve(9):
Parallelverschiebung(10):
Heizzeiten:
Montag
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:
Sonntag:
Heizungspumpe (Hersteller / Typ):
Heizungspumpe (Einstellung)(11):
Verbrauchswerte: |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Verbrauchszeitraum(12):
Wärme-Energie(13):
Allgemein-Strom(14):
Strom für Heizzwecke(15):
Bemerkungen / Mängel und Undichtigkeiten:
HINWEIS:
Dieser Erfassungsbogen ist an das zuständige Verwaltungsamt und die Bauabteilung der LK zu übermitteln.
Landeskirche (Bauabteilung)
Landeskirchenrat
Dezernat 5 / Referat 5a
Seite 3
Erklärungen:
Grundsätzlich gilt, dass jede Heizungsanlage (Gebäude) einzeln zu erfassen ist. Sollten mehrere Gebäude an einer Heizungsanlage angebunden sein, ist dies durch die einzelnen Heizkreise zu erfassen.
Kesseldaten (Leistung / Baujahr) können über Typenschilder an der (Rück-)Seite oder unter der Verkleidung abgelesen werden.
(1) | Öl, Gas, Strom, Pellets, Flüssiggas,….
(2) | Gebläsebrenner (Brenner sitzt vor dem Kessel - Öl oder Gas), Atmosphärischer Brenner (Gasbrenner im Kesselgehäuse), Brennwert-Heizung, Luftheizung, Wärmepumpe, …
(3) | Kesselhersteller und Bezeichnung
(4) | Luft, Heizkörper, Fußbodenheizung,….
(5) | Größe des Öltanks / Pelletlagerraums
(6) | Wurde ein hydraulischer Abgleich mit den Thermostatventilen durchgeführt ? (Einstellung der Thermostatventile und der Heizungspumpe)
(7) | Zentral über einen Warm-Wasserspeicher / Dezentral über Durchlauferhitzer oder Klein-Speicher
(8) | Erfassung jedes einzelnen Heizkreises, der mit einer separatenen Pumpe versehen ist. Dies kann innerhalb des Gebäudes (z.B. Wohnung, Saal, ect…) sein, als auch mit mehreren Gebäuden (z.B.: KiTa, Gemeindehaus, Pfarrhaus, ect….).
(9) | Die Heizkurve beschreibt welche Vorlauftemperatur zu fahren ist (im Verhältnis zur Außentemperatur), um das Gebäude auf die gewünschte Raumtemperatur zu bringen. Je höher der Kennwert der Regelung, desto höher ist die Vorlauftemperatur. Je niedriger der Kennwert der Regelung, desto energiesparender läuft die Heizung.
(10) | Mit der Parallelverschiebung lässt sich das Niveau der Vorlauftemperatur über die Heizkurve beeinflussen. Die Parallelverschiebung betrifft überwiegend die Übergangszeiten. Anhebung - Wärmer / Absenkung - Kälter
(11) | Wenn ein Drehrad vorhanden - auf welcher Stellung (z.B. 1-3) / oder Wert in der digitaler Anzeige ablesen
(12) | Zeitraum, in dem die Energie verbraucht wurde - auf der Rechnung ablesen (Ablesezeitraum)
(13) | kWh (Gas/Strom), Liter Öl, kg Pellets,…
(14) | Sollte nur ein Gesamtverbrauch vorliegen, bitte unter Allgemein-Strom eintragen.
(15) | Wärmepumpe, Kirchenheizung - wenn separat ausgewiesen
Note on A26: T.Orth: Öl, Gas, Strom, Pellets, Flüssiggas,…
Note on A27: OrthT: Gebläsebrenner, Atmosphärischer Brenner, Luftheizung, Wärmepumpe, Brennwertheizung, usw...
Note on A28: OrthT: Kesselhersteller und Bezeichnung
Note on A31: OrthT: Luft, Heizkörper, Fußbodenheizung,….
Note on A32: OrthT: Größe des Öltanks / Pelletslagerraums
Note on A36: OrthT: Wurde ein hydraulischer Abgleich mit den Thermostatventilen durchgeführt ?
Note on A38: T.Orth: Zentral, Denzentral
Note on A54: OrthT: Einzelne Kreise wie z.B.: KiTa, Gemeindehaus, Pfarrhaus,...
Note on A57: OrthT: Die Heizkurve beschreibt welche Vorlauftemperatur zu fahren ist (im Verhältnis zur Außentemperatur), um das Gebäude auf die gewünschte Raumtemperatur zu bringen. Je höher der Kennwert der Regelung, desto höher ist die Vorlauftemperatur. Je niedriger der Kennwert der Regelung, desto Energiesparender ist die Heizung.
Note on A58: OrthT: Mit der Parallelverschiebung lässt sich das Niveau der Vorlauftemperatur über die Heizkurve beeinflussen. Die Parallelverschiebung betrifft überwiegend die Übergangszeiten. Anhebung - Wärmer / Absenkung - Kälter
Note on A69: OrthT: Wenn ein Drehrad vorhanden - auf welcher Stellung (z.B. 1-3) / oder Wert in der digitaler Anzeige
Note on A72: OrthT: Zeitraum, in dem die Energie verbraucht wurde (Ablesezeitraum)
Note on A73: OrthT: kWh (Gas/Strom) / Liter Öl / kg Pellets,...
Note on A74: OrthT: Sollte nur ein Gesamtverbrauch vorliegen, bitte unter Allgemein-Strom eintragen.
Note on A75: OrthT: Wärmepumpe, Kirchenheizung - wenn separat ausgewiesen
Note on B11: T.Orth: Grundsätzlich gilt, dass jede Heizungsanlage (Gebäude) einzeln zu erfassen ist. Sollten mehrere Gebäude an einer Heizungsanlage angebunden sein, ist dies durch die einzelnen Heizkreise zu erfassen.